Опросный лист на

комплектные трансформаторные подстанции

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Эл. почта: erg@nt-rt.ru |

| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение КТП | тупиковая | проходная |
| 2 | Тип КТП | Киосковая наружной установки | КТПН |
|  |  | Железобетонная | БКТП |
|  |  | Железобетоная мини | мБКТП |
|  |  | МТП | - | КТПНУ (утепленная) |
|  |  | СТП | - | - |
| 3 | Кол-во трансформаторов | один | два | четыре | шесть |
| 4 | Тип трансформатора | ТМ | ТМГ | ТМЗ | ТСЗ | ТСЗГЛ | Др. |
| 5 | Мощность трансформатора | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 1600 | 2500 |
| 6 | Группа соединений трансформаторов | Y/Y | Д/Y |
| 7 | Напряжение на РУ- 6(10)кВ | 6кВ | 10кВ |
| 8 | Вводной коммутационный аппарат (ВН) | РЛНД | РВЗ | ВНА | ВНР | BB/TEL Сириус | ВВР РС-83 | Др.- |
| 9 | Трансформаторный коммутационный аппарат и защита трансформатора | ПКТ | РВЗ-ПКТ | ВНАП | ВНРП | BB/TEL Сириус | ВВР РС-83 | Др.- |
| 10 | Коммутационный аппарат отходящей линии | ПКТ | РВЗ-ПКТ | ВНАП | ВНРП | BB/TEL Сириус | ВВР РС-83 | Др.- |
| 11 | Наличие секционирования в РУ-6(10)кВ | да | нет |
| 12 | Наличие счетчиков учета РУ-6(10)кВ | да | нет |
| 13 | Наличие АВР по РУ- 6(10)кВ | да | нет |

| 14 | Наличие системы мониторинга | требованиях (датчики открытия ворот; датчики задымления отсеков, температура внутри) при необходимости дополнительных датчиков (затопление, удар, температура на шинах, управление отодящими линиями) указать в доп требованиях (датчики открытия ворот; датчики задымления отсеков, | нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Исполнение ввода КТП по РУ-6(10)кВ | воздушный | кабельный |
| 16 | Исполнение ввода КТП по РУ-0,4кВ | воздушный | кабельный |
| 17 | Наличие КУ (компенсация реактивной мощности) на 6(10)кВ | да | нет |
| 18 | Наличие КУ (компенсация реактивной мощности) на 0,4кВ | да | нет |
| 19 | Вводной коммутационный аппарат РУ-0,4 кВ | CSSD | РЕ19 | ВА04 | ВА57 | ВА55 | др. - |
| 20 | Номинальный ток вводного коммутационного аппарата РУ-0,4кВ, А | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | др.- |
| 21 | Коммутационные аппараты отходящих линий | XLBM | РПС | БПВ | АЕ | ВА | др.- |
| 22 | Количество отходящих линий 1- го тр-ра, шт./ном. ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество отходящих линий 2- го тр-ра, шт./ном. ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество отходящих линий 3- го тр-ра, шт./ном. ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество отходящих линий 4- го тр-ра, шт/ном. ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество отходящих линий 5- го тр-ра, шт./ном. ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 27 | Количество отходящих линий 6- го тр-ра, шт./ном. ток,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Наличие секционирования РУ- 0,4кВ | да | нет |
| 29 | Наличие АВР по РУ- 0,4кВ | да | нет |
| 30 | Тип АВР по РУ-0,4кВ | с самовозвратом | без самовозврата |
| 31 | Наличие счетчиков на вводу РУ-0,4кВ | Активная | Реактивная | Активно-реактивная | Нет |
| 32 | Тип счетчика (по умолчанию СЕ303) |  |
| 33 | Наличие фидера автоматического уличного освещения | да | нет |
| 34 | Наличие счетчика на фидере уличного освещения | да | нет |
| 35 | Тип счетчика уличного освещения |  |
| 36 | Наличие счетчиков учета на отходящих фидерах | да, тип счетчика- | нет |
| 37 | Наличие коридоров обслуживания | да | нет |
| 38 | Приборы напряжения и тока на РУ-0,4кВ (по умолчанию 3 амперметра и 1 вольтметр) | Вольтметр | Вольтметр-Амперметр | Нет |
| 39 | Наличие разрядников или ОПН | РУ-6(10)кВ : | РВО-6(10) | ОПН-6(10) | Нет |
|  |  | РУ-0,4кВ : | РВО-0,5 | ОПН-0,4 | Нет |
| 40 | Комплектация РЛНД | да нет |
| 41 | Дополнительные требования: |  |

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес, тел |  |
| Контактное лицо заказчика |  |
| Отгрузочные реквизиты |  |

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Эл. почта: erg@nt-rt.ru |